**Опросный лист**

**на ПКУ-6(10)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/№** | **Запрашиваемые данные** | **Параметры** | **Ответы Заказчика** |
| **1** | Номинальное напряжение ПКУ, кВ | 6 / 10 |  |
| **2** | Схема подключения счетчика | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН |  |
| **3** | Расположение шкафа учета | На опоре / другое |  |
| **4** | **Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ:** |
| **-** | Класс точности обмотки измерения: | 0,2 или 0,5 |  |
| **5** | **Трансформаторы тока ТОЛ-10:** |
| **-** | Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |  |
| **-** | Класс точности обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| **6** | **Счетчик электроэнергии:** | Тип счётчика |  |
| **Интеграция в АСКУЭ** |
| **9** | Способ передачи данных GSM | Да / Нет |  |
| **10** | Порты связи | RS-485 / RS-232  |  |
| **11** | Количество заказываемых устройств ПКУ |  |  |

**Заказчик**  **Телефон**  **E-mail**

**Адрес установки**